Приложение N 1.

Перечень оборудования, входящего

в состав внутридомового газового оборудования

| Перечень оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование внутридомового газового оборудования | Адрес жилого дома, в котором расположено внутридомовое газовое оборудование | Год ввода в эксплуатацию внутридомового газового оборудования | Марка, тип, давление газа (для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный, надземный, внутренний); |  | Количество (измеряется в штуках, метрах, стояках) | Год выпуска внутридомового газового оборудования |  |
| 1. | Газопроводы | г. Санкт-Петербург, ул. | 1975 | металлические | диаметр 50 м.м. | 150 м.пог. | 1975 |  |
| 2. | Общедомовые приборы учета газа - отсутствуют | г. Санкт-Петербург, ул. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Запорная арматура – до 50 мм. | г. Санкт-Петербург, ул. | 1975 | металлические | диаметр 50 м.м. | 5 шт. | 1975 |  |

| Исполнитель ______________________________ ОГРН _______________________________ ИНН/КПП ____________________________ Юридический адрес ______________________________________ _______________________________________________________ Генеральный директор ________________________________________________________ | Заказчик Адрес: г. Санкт-Петербург,______________ ИНН _______________ ОГРН ______________ Председатель правления _______________________ _____________________________ |
| --- | --- |

Приложение N 2

к Договору о техническом обслуживании

внутридомового газового оборудования

в жилом доме

Перечень

выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования

| N п/п | Наименование вида работ (услуг) | Наименование внутридомового газового оборудования | Периодичность <*> | Срок начала выполнения работ (оказания услуг) | Срок окончания выполнения работ (оказания услуг) | Цена за единицу обслуживания ВДГО (без НДС), руб./год | Цена за единицу обслуживания ВДГО (с НДС), руб./год | Площадь дома, м.кв.. | Размер стоимости услуги за год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание ВДГО | Общедомовые газовые сети | Ежегодно | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,71 | 0,85 | 2412,9 | 24 611,64 |
| 2. | Техническое обслуживание ВДГО | Общедомовые газовые сети | Ежегодно | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,78 | 0,94 | 2412,9 | 27 217,51 |
| 3. | Техническое обслуживание ВДГО | Общедомовые газовые сети | Ежегодно | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 0,83 | 1,00 | 2412,9 | 28 954,80 |

| Исполнитель ______________________________ ОГРН _______________________________ ИНН/КПП ____________________________ Юридический адрес ______________________________________ _______________________________________________________ Генеральный директор ________________________________________________________ | Заказчик Адрес: г. Санкт-Петербург,______________ ИНН _______________ ОГРН ______________ Председатель правления _______________________ _____________________________ |
| --- | --- |