Приложение № 1 к Договору управления Многоквартирным домом

№	от «  » 	20	г.

Состав общего имущества и характеристики технического состояния общего имущества дома по адресу: __________________________________

| № № пп | Наименование элемента общего имущества |  | Параметры, описание (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  |  | Характеристика состояния общего имущества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Помещения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения общего пользования (без учета лестничных маршей и тех. помещений) |  | Количество – 388 шт. Площадь пола – 4926,7 кв.м. Материал пола – керамогранит |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 2 | Межквартирные лестничные площадки |  | Количество – нет Площадь пола – Материал пола – |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0% |  |  |
| 3 | Лестницы |  | Количество лестничных маршей – 176 шт. Материал лестничных маршей – железобетон Материал ограждения – металлический профиль Материал балясин - металлический профиль Площадь – 1240,5 м2 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 4 | Лифтовые и иные шахты |  | Количество: - лифтовых шахт – 12 шт. - иные шахты – нет информации |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 5 | Коридоры (вестибюли) |  | Количество – 111 шт. Площадь пола –2897,4 кв. м. Материал пола - керамогранит |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 6 | Технические этажи |  | нет |  |  | - |  |  |
| 7 | Чердаки, не вошедшие в обмер БТИ |  | нет |  |  | - |  |  |
| 8 | Подземный паркинг с техническими помещениями |  | Количество – 2 этаж. Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: - Трубопровод ХВС и ГВС; - Трубопровод ЦО; - Пожарный трубопровод; - Система канализации. - Система дренажа. - Воздуховоды системы вентиляции. - Силовые и слаботочные электрические сети. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
|  | II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Фундаменты |  | Вид фундамента – монолитная плита Количество продухов – 0 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 10 | Стены и перегородки внутри подъездов (входные группы – 1 этаж) |  | Количество подъездов – 6 шт. Площадь стен в подъездах - 3993,4 кв.м. Материал отделки стен - панели, керамогранит, окраска Площадь потолков – 269,66 кв.м. Материал отделки потолков – ГКЛВ, окраска |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 11 | Стены и перегородки внутри помещений общего пользования |  | Площадь стен - 20934,3 м2 Материал стен и перегородок - железобетон, пазогребень. Материал отделки стен – керамогранит, краска Площадь потолков – 6218,5 м2 Материал отделки потолков - гипсокартон, окраска |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 12 | Наружные стены |  | Материал –железобетон Площадь – 22483,2 м2 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 13 | Перекрытия |  | Количество перекрытий этажей - 14 шт. Материал - железобетон Площадь - 37898 м2 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 14 | Крыши (без учета тех. помещений) |  | Количество – 3 шт. Вид кровли – плоская кровля с отводом воды Материал кровли – гидроизоляционная мембрана Площадь плоской кровли – 2800,56 м2 Протяженность свесов – Площадь свесов – Протяженность ограждений – 317,24 м.п. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 15 | Двери |  | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования – 524 шт. из них: деревянных – 0 шт. металлических - 524 шт. пластиковые – 0 шт. алюминиевые – 0 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 16 | Окна |  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования – 117 шт. из них деревянных – 0 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |  |  |
|  | III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Лифты и лифтовое оборудование |  | Количество – 12 шт. В том числе: Пассажирских – 12 шт. Грузопассажирских – 0 шт. Марки лифтов – KONE MonoSpace Грузоподъемность –12 шт.-1000кг, Площадь кабин – 27,30 кв.м Материал отделки пола – спец. резиновое покрытие |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |  |  |
| 18 | Мусоропровод |  | Количество – 6 шт. Длина ствола – 277,5 м Количество загрузочных устройств – 72 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |  |  |
| 19 | Вентиляция |  | Системы вытяжной вентиляции- 44 шт. В1 (9) Секция 6. Кухни квартир. L= 3050; м3/ч; P= 320 Па PATAir - 3,15-Н-Н-У1 В2 (9) Секция 6. Санузлы квартир. L= 4450; м3/ч; P= 340 Па PATAir - 3,15-Н-Н-У1 В3 (9) Секция 1. Кухни квартир. L= 4580; м3/ч; P= 340 Па PATAir -5-Н-Н-У1 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |  |  |
| 20 | Дымовые трубы/ вентиляционные трубы |  | Дымовые трубы-нет. Вентиляционные трубы: Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения б = 0,5 мм 0100 м.п. 65 0125 м.п. 1242 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |  |  |
| 21 | Электрические вводно- распределительные устройства |  |  | Количество - 7 шт. ВРУ 0.4 кВ |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 22 | Щиты этажные распределительные |  |  | Количество – 80 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 23 | Светильники |  |  | Количество – 2462 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 24 |  | Системы дымоудаления |  |  | Противодымный подпор 36 шт. Радиальные вентиляторы подпора ПД1(9), ПД7(9), ПД13(9) Секции №1, №2, №3. ЛК Н2. L= 23680; м3/чР= 600 Па VR-PatAIR-Vn-10-С-03-7,5-8-У1- Л270 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 25 | Сети электроснабжения |  |  | Кабели ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)- FRLS сечением от 1,5 до 95 мм2, суммарная длина – 37108 п.м. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 26 | Котлы отопительные |  |  | нет |  |  | - |  |  |
| 27 | Сети теплоснабжения |  |  | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: Ду 15-219 мм |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, |  |  |
| 28 | Задвижки, вентили, краны, фильтра, манометры, обратные клапана, воздухоотводчики на системах теплоснабжения |  |  | Ду 15-219 - 2171 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 29 | Бойлерные, (теплообменники) |  |  | Теплообменники – нет |  |  | -- |  |  |
| 30 | Элеваторные узлы |  |  | нет |  |  | - |  |  |
| 31 | Радиаторы |  |  | Биметаллические радиаторы -152 шт.; Стальные регистры – 39 шт. Электрические конвекторы – 1 шт. Внутрипольные конвекторы – 21 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 32 | Насосы |  |  | Дренажные насосы и повысительные комп. - Drain TMТ 32МH 113/7,5 -4шт - TS 50H133/22-A-12шт - HiSewlift-3-35-2шт - центробежный 2СР 32/210А-2шт |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 33 | Трубопроводы холодной воды |  |  | Диаметр, материал и протяженность: Ду15-150 Труба оцинкованная- 3670 п.м. Труба Pex- 2436 п.м. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 34 | Трубопроводы горячей воды |  |  | Диаметр, материал и протяженность: Ду15-150 Труба оцинкованная- 3560 п.м. Ду20 Труба Pex- 2009п.м. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 35 | Задвижки, запорно- регулирующая, арматура, коллектора, компенсаторы, вентили, краны, фильтра, манометры, обратные клапана, воздухоотводчики на системах водоснабжения |  |  | Количество: Ду 15-150- 4127 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 36 | Общедомовой приборы учета воды, тепла |  |  | Перечень установленных приборов учета марка и номер: Счетчик ВСХН- ХВС-1 шт. Водосчетчик подпиточной воды – 1шт.; Ультразвуковые счетчики тепла «Пульсар» - 110 компл. Вводной счетчик ВИС.Т – 1 шт. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 37 | Сигнализация |  |  | Вид сигнализации: Вневедомственная сигнализация отсутствует. |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 38 | Калориферы, тепловые завесы |  |  | Нет |  |  | - |  |  |
| 39 | Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома |  |  | Количество - 2 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 40 | Системы ППЗ |  |  | - Автоматическая система пожарной сигнализации (ИГ- 1702Р-9-СС.06.АПС); - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ИГ-1702Р-9- |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не |  |  |
| 41 | Слаботочные системы |  |  | - Мультисервисная кабельная сеть (ИГ-1702Р-9-СС.01.МКС); - Сети радиофикации (ИГ- 1702Р-9-СС.02.РФ); - Система контроля и управления доступом (ИГ- 1702Р-9-СС.03.СКУД); - Система домофонной связи (ИГ-1702Р-9-СС.04.ДФ); |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 42 | Системы автоматизации и диспетчеризации |  |  | --Автоматизация систем отопления и вентиляции - (АК1.1.ОВ) -Автоматизированная система контроля и учета тепла – (АСКУЭ1) -Автоматизированная система контроля и учета водопотребления – (АСКУЭ2) -Диспетчеризация инженерных систем - (АК1.4.ДС) |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 43 | Иное Имущество |  |  | Искусственная дорожная неровность Детская площадка - 141,75м2 |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 3,0% |  |  |
| 44 | Общая площадь |  |  | Площадь земельного участка –9841 м2 в том числе площадь застройки –3585 м2 . –Асфальтная дорога: 1501,5 м2 -брусчатка - 4488 м2 газон – 1531,26 м2 Кадастровый номер 77:04:0001009:20447 Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:______ |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0% |  |  |
| 45 | Зеленые насаждения |  |  | кустарники – 88 шт. кустарник – 39 п.м. лиственные деревья- 41 шт. хвойные деревья- 11 шт. |  |  |  |  |  |
| 46 | Элементы благоустройства |  |  | Малые архитектурные формы (есть/нет), если есть перечислить - детский игровой комплекс- 1 шт. - урна 10 шт. - стационарная кадка 4 шт. - диван парковый 4 шт. - диван в 1 секции 2 шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - кресла в холлах- 14 шт. - столики в холлах 14 шт. - тумба с искусственными цветами 4 шт. |  |  |  |  |  |
| 47 | Ливневая сеть (Внутренний водосток), Бытовая канализация, дренаж |  |  | Ливневая канализация: Воронки с подогревом – 20 Приемные колодцы - 13 Материал : Труба НПВХ- 338 п.м. Труба чугун SML- 405 п.м. Бытовая канализация: Тип - самотечная |  |  | Состояние работоспособное, соответствует проектной и исполнительной документации, осуществления ремонтных и /или восстановительных работ не требует. Дефекты не обнаружены. Процент износа 0,0% |  |  |

* В процессе управления Многоквартирным домом указанный состав общего имущества, равно как и его качественные и количественные характеристики будут уточнены после комиссионного обследования и оформлены Актом осмотра общего имущества Многоквартирного дома.

Сведения о приборах учета потребления коммунальных ресурсов

Подписи Сторон:

| Собственник: Председатель Совета МКД | Управляющая организация ООО «УК «ПРЕМЬЕР» |
| --- | --- |
| ( ) (Подпись) (Фамилия, инициалы) | Генеральный директор /Дубинкина И.Е./ М.П. |