Приложение № 3 к Договору управления Многоквартирным домом
№	от «  » 	20	г.

«Размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, мест общего пользования для собственников квартир, коммерческих помещений, кладовых помещений в МКД»
Раздел I. Размера финансовых потребностей на содержание общего имущества многоквартирного дома
	№ п/п
	Виды работ, услуг
	Расчёт стоимости работ, услуг
	Стоимость работ, услуг (руб.)

	1
	Услуги по управлению многоквартирным домом
	*
	

	2
	Работы, услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
	расчёт в разделе III.1. 
	

	3
	Работы по текущему (профилактическому) ремонту общего имущества
	расчёт в разделе III.2. 
	

	4
	Целевое финансирование будущего текущего ремонта в планируемом периоде
	расчёт в разделе III.2. 
	

	5
	Работы по установке, замене или поверке коллективных приборов учёта
	расчёт в разделе III.3. 
	

	6
	Работы по повышению энергоэффективности (без заключения энергосервисного договора)
	расчёт в разделе III.4
	

	7
	Всего объём финансовых потребностей
	Сумма строк 1—6
	

	8
	Планируемые доходы от использования общего имущества
	сумма
	

	9
	Размер расходов собственников на содержание и текущий ремонт общего имущества для определения размера платы за содержание жилого помещения
	строка 7 — строка 8
	



Раздел II. Расчёт размера платы за содержание жилого помещения
	Виды показателей
	Измеритель
	Показатель

	1. Размер расходов собственников на содержание общего имущества (графа 9 раздела I)
	руб.
	

	2. Общая площадь жилых и нежилых помещений
	м²
	

	3. Количество месяцев, на которые определяется размер платы
	мес.
	

	4. Размер платы за содержание жилого помещения (строка 1 / строка 2 / строка 3)
	руб./м² в мес.
	



Раздел III. Виды работ, услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
Раздел III.1. Виды работ, услуг по содержанию общего имущества, включаемых в перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, и определение их стоимости
	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Ед. изм.
	Количественные характеристики объектов общего имущества
	Периодичность (повторяемость работ, услуг)
	Объём работ в натуральном выражении
	Цена на единицу
	Годовая стоимость работ, услуг
	Основание определения стоимости
	Способ выполнения (СС/ПС)

	1
	Услуги по управлению многоквартирным домом
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Организация управления многоквартирным домом
	услуга
	—
	Ежемесячно
	1
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.2
	Ведение технической документации
	услуга
	—
	Ежемесячно
	1
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.3
	Работа с собственниками (приём, рассмотрение обращений)
	услуга
	—
	Ежемесячно
	1
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.4
	Начисление, сбор и перерасчёт платежей
	услуга
	—
	Ежемесячно
	1
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.5
	Организация и проведение общих собраний
	услуга
	—
	По мере необходимости
	—
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.6
	Заключение договоров с подрядчиками
	услуга
	—
	По мере необходимости
	—
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.7
	Контроль за выполнением работ подрядчиками
	услуга
	—
	Ежемесячно
	1
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.8
	Ведение претензионной и исковой работы
	услуга
	—
	По мере необходимости
	—
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.9
	Организация страхования общего имущества
	услуга
	—
	Ежегодно
	1
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	1.10
	Взаимодействие с органами власти
	услуга
	—
	По мере необходимости
	—
	
	
	ГОСТ Р 56038
	СС

	2
	Работы, услуги по содержанию общего имущества
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Содержание конструктивных элементов (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Технические осмотры фундаментов, проверка вертикальной планировки
	услуга
	шт./м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 1
	СС/ПС

	2.1.2
	Проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода
	услуга
	м.п.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 1
	СС/ПС

	2.1.3
	Проверка температурно-влажностного режима подвалов
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 2
	СС/ПС

	2.1.4
	Контроль состояния дверей, ворот подвалов
	услуга
	шт.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 2
	СС/ПС

	2.1.5
	Технические осмотры стен, выявление деформаций, трещин
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 3
	СС/ПС

	2.1.6
	Проверка оконных и дверных заполнений, плотности притворов
	услуга
	шт.
	4 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 13
	СС/ПС

	2.1.7
	Технические осмотры перекрытий и покрытий
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 4
	СС/ПС

	2.1.8
	Проверка утеплителя, гидроизоляции, звукоизоляции
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 4
	СС/ПС

	2.1.9
	Технические осмотры колонн, столбов, балок, ригелей
	услуга
	шт.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 5—6
	СС/ПС

	2.1.10
	Проверка лестничных маршей, площадок, ограждений
	услуга
	шт.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 8
	СС/ПС

	2.1.11
	Проверка кровли, водоотводящих устройств, свесов
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 7
	СС/ПС

	2.1.12
	Проверка перегородок, выявление деформаций, трещин
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 10
	СС/ПС

	2.1.13
	Проверка внутренней отделки, устранение нарушений
	услуга
	м²
	2 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 11
	СС/ПС

	2.1.14
	Проверка полов, основания, поверхностного слоя
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 12
	СС/ПС

	2.2
	Содержание инженерных систем (ГОСТ Р 56192, 56501, 56533, 56534, 56536, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Проверка запорной арматуры, КИП, регуляторов, ОДПУ
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 18
	СС/ПС

	2.2.2
	Замена неисправных КИП (манометров, термометров)
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 18
	СС/ПС

	2.2.3
	Восстановление работоспособности отопительных приборов
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 18
	СС/ПС

	2.2.4
	Контроль герметичности трубопроводов
	услуга
	м.п.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 18
	СС/ПС

	2.2.5
	Контроль внутренней канализации, водостоков, дренажа
	услуга
	м.п.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 18
	СС/ПС

	2.2.6
	Промывка систем водоснабжения
	услуга
	м.п.
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 18
	СС/ПС

	2.2.7
	Гидравлические испытания систем отопления
	услуга
	—
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 19
	СС/ПС

	2.2.8
	Пробные пусконаладочные работы (пробные топки)
	услуга
	—
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 19
	СС/ПС

	2.2.9
	Удаление воздуха из системы отопления
	услуга
	—
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 19
	СС/ПС

	2.2.10
	Промывка и опрессовка систем отопления
	услуга
	—
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 19
	СС/ПС

	2.2.11
	Проверка заземления, замеры сопротивления изоляции
	услуга
	шт.
	2 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 20
	СС/ПС

	2.2.12
	Проверка устройств защитного отключения
	услуга
	шт.
	2 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 20
	СС/ПС

	2.2.13
	Обслуживание силовых и осветительных установок
	услуга
	м.п.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 20
	СС/ПС

	2.2.14
	Очистка клемм и соединений в щитках
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 20
	СС/ПС

	2.2.15
	Осмотр этажных электрощитов, замена ламп
	услуга
	шт.
	2 раза в год, по мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 20
	СС/ПС

	2.3
	Содержание лифтового оборудования (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Диспетчерский контроль и связь с кабиной лифта
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 21
	ПС

	2.3.2
	Осмотры, ТО и ремонт лифтов
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 21
	ПС

	2.3.3
	Аварийное обслуживание лифтов
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 21
	ПС

	2.3.4
	Техническое освидетельствование лифтов
	услуга
	шт.
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 21
	ПС

	2.3.5
	Страхование лифтов
	услуга
	шт.
	Ежегодно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 21
	ПС

	2.4
	Содержание систем вентиляции и дымоудаления (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	ТО и сезонное управление оборудованием
	услуга
	шт.
	Не реже 2 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 15
	СС/ПС

	2.4.2
	Контроль вибраций и шума вентиляционных установок
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 15
	СС/ПС

	2.4.3
	Устранение неплотностей, засоров, неисправностей шиберов
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 15
	СС/ПС

	2.4.4
	Контроль систем автоматического дымоудаления
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 15
	СС/ПС

	2.5
	Содержание систем противопожарной защиты (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Осмотры пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 22
	СС/ПС

	2.5.2
	Осмотры систем пожаротушения, сигнализации
	услуга
	шт.
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 22
	СС/ПС

	2.5.3
	Осмотры средств противопожарной и противодымной защиты
	услуга
	шт.
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 22
	СС/ПС

	2.6
	Содержание мусоропроводов (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	Проверка технического состояния мусоропровода
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 14
	СС/ПС

	2.6.2
	Устранение засоров мусоропроводов
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 14
	СС/ПС

	2.6.3
	Чистка, промывка и дезинфекция клапанов и камер
	услуга
	шт.
	Не реже 1 раза в месяц
	
	
	
	Постановление № 290, п. 14
	СС/ПС

	2.7
	Содержание систем автоматизации, диспетчеризации, домофонной связи, СКУД, видеонаблюдения (ГОСТ Р 56192)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.1
	ТО систем автоматизации и диспетчеризации
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	ГОСТ Р 56192
	СС/ПС

	2.7.2
	Внешний осмотр домофонной связи, СКУД, видеонаблюдения
	услуга
	шт.
	Не реже 1 раза в месяц
	
	
	
	ГОСТ Р 56192
	СС/ПС

	2.7.3
	Проверка оконечных устройств, вызывных панелей, камер
	услуга
	шт.
	Не реже 1 раза в месяц
	
	
	
	ГОСТ Р 56192
	СС/ПС

	2.7.4
	Проверка основного и резервного питания
	услуга
	шт.
	Не реже 1 раза в квартал
	
	
	
	ГОСТ Р 56192
	СС/ПС

	2.8
	Содержание придомовой территории и ТКО (ГОСТ Р 56195, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.1
	Уборка придомовой территории (зимний/летний периоды)
	услуга
	м²
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 24—25
	СС/ПС

	2.8.2
	Санитарно-гигиеническая очистка придомовой территории
	услуга
	м²
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 24—25
	СС/ПС

	2.8.3
	Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов
	услуга
	м³
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 26
	ПС

	2.8.4
	Содержание контейнерных площадок
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 26
	СС/ПС

	2.8.5
	Уход за зелёными насаждениями
	услуга
	шт./м²
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 25
	СС/ПС

	2.8.6
	Содержание детских, спортивных площадок
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290
	СС/ПС

	2.9
	Содержание помещений общего пользования (ГОСТ Р 56192, Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.1
	Уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок
	услуга
	м²
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 23
	СС/ПС

	2.9.2
	Очистка систем защиты от грязи (решеток, приямков, матов)
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 23
	СС/ПС

	2.9.3
	Уборка лестничных площадок и маршей, пандусов
	услуга
	м²
	Раз в неделю
	
	
	
	Постановление № 290, п. 23
	СС/ПС

	2.9.4
	Протирка подоконников, перил, почтовых ящиков, дверей
	услуга
	шт.
	Не реже 1 раза в месяц
	
	
	
	Постановление № 290, п. 23
	СС/ПС

	2.10
	Дезинсекция и дератизация (Постановление № 290)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.1
	Дезинсекция (уничтожение насекомых)
	услуга
	—
	2 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 23
	ПС

	2.10.2
	Дератизация (уничтожение грызунов)
	услуга
	—
	2 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 23
	ПС

	2.11
	Обеспечение условий доступности для инвалидов (Постановление № 290, п. 30)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.1
	Проверка и восстановление конструкций для доступности
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 30
	СС/ПС

	2.11.2
	Проверка и восстановление инженерных систем для доступности
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 30
	СС/ПС

	2.12
	Содержание фасадов (Постановление № 290, п. 9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12.1
	Выявление нарушений отделки фасадов, ослабления связи отделочных слоев со стенами
	услуга
	м²
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 9
	СС/ПС

	2.12.2
	Контроль состояния подсветки информационных знаков, входов в подъезды
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 9
	СС/ПС

	2.12.3
	Выявление нарушений несущих конструкций, гидроизоляции, ограждений на балконах
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 9
	СС/ПС

	2.12.4
	Контроль состояния и восстановление крылец и зонтов над входами
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 9
	СС/ПС

	2.12.5
	Контроль плотности притворов входных дверей, доводчиков
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 9
	СС/ПС

	2.13
	Содержание дымовых и вентиляционных каналов (Постановление № 290, п. 15(1))
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.1
	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов
	услуга
	шт.
	Не реже 3 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 15(1)
	СС/ПС

	2.13.2
	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 15(1)
	СС/ПС

	2.14
	Содержание печей, каминов и очагов (Постановление № 290, п. 16)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.1
	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 16
	СС/ПС

	2.14.2
	Устранение неисправностей печей, каминов, очагов
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 16
	СС/ПС

	2.14.3
	Очистка от сажи дымоходов и труб печей
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 16
	СС/ПС

	2.14.4
	Устранение завалов в дымовых каналах
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 16
	СС/ПС

	2.15
	Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек (Постановление № 290, п. 17)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15.1
	Проверка исправности и работоспособности оборудования ИТП
	услуга
	шт.
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 17
	СС/ПС

	2.15.2
	Контроль параметров теплоносителя и воды
	услуга
	—
	Ежедневно
	
	
	
	Постановление № 290, п. 17
	СС/ПС

	2.15.3
	Гидравлические и тепловые испытания оборудования ИТП
	услуга
	—
	1 раз в год
	
	
	
	Постановление № 290, п. 17
	СС/ПС

	2.15.4
	Очистка теплообменного оборудования
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 17
	СС/ПС

	2.15.5
	Проверка работоспособности устройства водоподготовки для ГВС
	услуга
	шт.
	По мере необходимости
	
	
	
	Постановление № 290, п. 17
	СС/ПС

	3
	Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания (ГОСТ Р 56037)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Круглосуточное диспетчерское обслуживание
	услуга
	—
	Круглосуточно
	
	
	
	ГОСТ Р 56037
	СС

	3.2
	Приём и регистрация заявок
	услуга
	—
	Круглосуточно
	
	
	
	ГОСТ Р 56037
	СС

	3.3
	Аварийно-восстановительные работы
	услуга
	—
	По мере необходимости
	
	
	
	ГОСТ Р 56037
	СС/ПС

	3.4
	Ликвидация аварийных ситуаций
	услуга
	—
	По мере необходимости
	
	
	
	ГОСТ Р 56037
	СС/ПС

	3.5
	Устранение неисправностей инженерного оборудования
	услуга
	—
	По мере необходимости
	
	
	
	ГОСТ Р 56037
	СС/ПС

	3.6
	Взаимодействие с аварийными службами
	услуга
	—
	По мере необходимости
	
	
	
	ГОСТ Р 56037
	СС

	АВР
	Работы АВР (аварийно-восстановительные работы)
	
	
	
	
	
	
	
	



Раздел III.2. Виды и объёмы работ по текущему (плановому, профилактическому) ремонту общего имущества в многоквартирном доме и их стоимость
	№ п/п
	Виды работ
	Обоснование необходимости выполнения
	Ед. изм.
	Объём работ в натуральном выражении
	Стоимость работ, руб.
	Основание определения стоимости
	Способ выполнения (СС/ПС)

	Работы, подлежащие выполнению в текущем периоде
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Текущий ремонт конструктивных элементов
	ГОСТ Р 56535
	м²/шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.2
	Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем
	ГОСТ Р 56535
	м.п.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.3
	Текущий ремонт систем вентиляции и дымоудаления
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.4
	Текущий ремонт лифтового оборудования
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	ПС

	4.5
	Текущий ремонт коллективных (общедомовых) приборов учёта
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.6
	Текущий ремонт элементов благоустройства
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.7
	Текущий ремонт систем противопожарной защиты
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.8
	Текущий ремонт мусоропроводов
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	4.9
	Текущий ремонт кодовых замков, домофонов
	ГОСТ Р 56535
	шт.
	
	
	ГОСТ Р 56535
	СС/ПС

	Работы, подлежащие выполнению в будущих периодах, финансируемые равномерно в течение более одного года, в части их стоимости в текущем периоде*
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Раздел III.3. Работы по установке, замене или поверке коллективных (общедомовых) приборов учёта коммунальных ресурсов
	№ п/п
	Вид прибора учёта
	Вид измеряемого коммунального ресурса
	Основание выполнения работы
	Стоимость работы, руб.
	Основание определения стоимости

	5.1
	Коллективный (общедомовой) прибор учёта
	Тепловая энергия
	ГОСТ Р 70773—2023
	
	

	5.2
	Коллективный (общедомовой) прибор учёта
	Холодная вода
	ГОСТ Р 70773—2023
	
	

	5.3
	Коллективный (общедомовой) прибор учёта
	Горячая вода
	ГОСТ Р 70773—2023
	
	

	5.4
	Коллективный (общедомовой) прибор учёта
	Электрическая энергия
	ГОСТ Р 70773—2023
	
	



Раздел III.4. Работы, услуги, направленные на снижение объёмов используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышение его энергоэффективности (Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ)
	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Ед. изм.
	Периодичность
	Стоимость в месяц, руб.
	Стоимость в год, руб.

	6.1
	Установка энергосберегающих осветительных приборов
	шт.
	По мере необходимости
	
	

	6.2
	Установка датчиков движения
	шт.
	По мере необходимости
	
	

	6.3
	Утепление конструктивных элементов
	м²
	По мере необходимости
	
	

	6.4
	Установка регуляторов температуры на системах отопления
	шт.
	По мере необходимости
	
	

	6.5
	Проведение энергетического обследования (энергоаудита)
	услуга
	По мере необходимости
	
	

	6.6
	Иные мероприятия по повышению энергоэффективности
	услуга
	По мере необходимости
	
	



Раздел IV. Работы, услуги, финансирование которых не предполагается за счёт платы за содержание жилого помещения
	№ п/п
	Наименование работ, услуг
	Ед. изм.
	Периодичность
	Источник финансирования

	7.1
	Работы, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом
	услуга
	По мере необходимости
	Фонд капитального ремонта

	7.2
	Установка, замена или поверка ОДПУ (при отсутствии решения ОСС)
	услуга
	По мере необходимости
	Дополнительные взносы

	7.3
	Энергосберегающие мероприятия (при отсутствии энергосервисного договора)
	услуга
	По мере необходимости
	Энергосервисный договор

	7.4
	Иные работы, не включённые в перечень
	услуга
	По мере необходимости
	Дополнительные взносы



Подписи сторон:
Управляющая организация:
______________ / [ФИО, должность]
М.П.
Собственник(и):
______________ / [ФИО]
«» __________ 20 г.

