[bookmark: _Hlk241444270]Приложение № 5 
к Договору управления Многоквартирным домом №	от «  » 	20	г.
АКТ N ___ приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
г. ______________ |                                                                                              «» __________ 20___ г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
_______________________________________________
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)
именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________ (указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры N ___, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании ___________________________________________________________, (указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)
с одной стороны, и
__________________________________________________________________
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________ (указывается ФИО уполномоченного лица, должность)
действующего на основании _______________________________________________________ (указывается правоустанавливающий документ)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приёмке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом N ___ от «» _______ 20 г. (далее — «Договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме N ___, расположенном по адресу: _______________________________________________.
I. Работы по содержанию несущих и ненесущих конструкций
	№
	Наименование вида работы (услуги)
	Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)
	Ед. изм.
	Стоимость за единицу, руб.
	Цена выполненной работы (оказанной услуги), руб.

	1
	Проверка фундаментов (в том числе на предмет трещин, коррозии, нарушений гидроизоляции и систем водоотвода) и устранение выявленных нарушений
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	шт./м²
	
	

	2
	В домах с подвалами: контроль температурно-влажностного режима, состояния помещений, входов, приямков, дверей и запоров; принятие мер, исключающих подтопление, захламление, а также обеспечение вентиляции
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	м²
	
	

	3
	Контроль состояния стен: выявление отклонений от проекта, деформаций, нарушений теплозащитных свойств, гидроизоляции, следов коррозии
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	м²
	
	

	4
	Проверка перекрытий и покрытий: выявление прогибов, трещин, колебаний, а также несанкционированных изменений конструктивного решения
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	м²
	
	

	5
	Контроль лестниц, несущих элементов крыш, перегородок, внутренней отделки, полов
	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	шт./м²
	
	


II. Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
	№
	Наименование вида работы (услуги)
	Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)
	Ед. изм.
	Стоимость за единицу, руб.
	Цена выполненной работы (оказанной услуги), руб.

	6
	Системы водоснабжения, отопления, водоотведения: проверка исправности насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, общедомовых счётчиков, расширительных баков. Постоянный контроль параметров (давление, температура, расход). Незамедлительное устранение разгерметизации, восстановление работоспособности оборудования (отопительных приборов, смесителей, кранов общего имущества). Контроль и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	Ежедневно / по мере необходимости
	м.п. / шт.
	
	

	7
	Системы вентиляции и дымоудаления: техническое обслуживание, сезонное управление, контроль состояния, устранение засоров, неплотностей в каналах и шахтах, неисправностей шиберов, дроссель-клапанов, зонтов над шахтами
	По мере необходимости, но не реже 2 раз в год
	шт.
	
	

	8
	Электрооборудование: проверка заземления оболочек кабелей и оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов и трубопроводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем дымоудаления, пожарной сигнализации, лифтов, элементов молниезащиты, внутридомовых электросетей. Очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка оборудования
	2 раза в год / ежедневно / по мере необходимости
	шт. / м.п.
	
	

	9
	Системы внутридомового газового оборудования: организация проверки состояния, технического обслуживания и ремонта. При выявлении нарушений, способных привести к скоплению газа, — организация работ по их устранению
	По мере необходимости
	шт.
	
	

	10
	Лифты: организация системы диспетчерского контроля и связи с кабиной лифта, обеспечение осмотров, технического обслуживания, ремонта, аварийного обслуживания, технического освидетельствования
	Ежедневно / 1 раз в год
	шт.
	
	

	11
	Мусоропроводы: проверка технического состояния и работоспособности элементов, устранение засоров, чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов, мусоросборной камеры и её оборудования
	Ежедневно / не реже 1 раза в месяц
	шт.
	
	


III. Работы по содержанию иного общего имущества
	№
	Наименование вида работы (услуги)
	Периодичность / количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)
	Ед. изм.
	Стоимость за единицу, руб.
	Цена выполненной работы (оказанной услуги), руб.

	12
	Помещения: сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и холлов, лестничных площадок и маршей, пандусов. Влажная протирка подоконников, оконных решёток, перил лестниц, шкафов для электросчётчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. Мытьё окон. Очистка систем защиты от грязи (металлических решёток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов). Проведение дератизации и дезинсекции помещений общего имущества, дезинфекция септиков, дворовых туалетов
	Ежедневно / раз в неделю / не реже 1 раза в месяц / 2 раза в год
	м² / шт.
	
	

	13
	Придомовая территория: в тёплый период — подметание и уборка территории, очистка от мусора и промывка урн у подъездов, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка. В холодный период — очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда (при толщине слоя свыше 5 см), сдвигание свежевыпавшего снега, очистка территории от снега и льда при колейности свыше 5 см, очистка от наледи, уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд
	Ежедневно
	м²
	
	


2. Всего за период с «» _______ 20 г. по «» _______ 20 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму _____________ (_______________________________) рублей (прописью).
3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.
4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:
Исполнитель —
______________ / ________________________ (должность, ФИО) (подпись)
М.П.
Заказчик —
______________ / ________________________ (должность, ФИО) (подпись)
«» __________ 20___ г.

