АКТ

осмотра внутренней системы отопления и горячего водоснабжения.

г. Тула                                                                                                          от «_____» __________________20_____г.

по ____________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Тулатеплосеть» __________________________

________________________________________________________________________________

представитель потребителя ________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что при осмотре внутренней системы отопления и горячего водоснабжения выявлено следующее:

- Наличие и работоспособность запорной и регулирующей арматуры:

____________________________________________________________________.

(кол-во, хар-ки, состояние запорной и регулирующей арматуры)

Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры _____________________,

(выполнено/не выполнено)

установлены расчетные дросселирующие устройства и опломбированы ________________.

(D=мм, № пломбы/нет)

- Состояние трубопроводов и изоляции тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(состояние трубопроводов, наличие и состояние изоляции, тип, хар-ки и т.д.)

3.   Состояние элеваторного узла __________________, опломбирован ____________.

(есть, исправен/отсутствует)                                                       (да, № пломбы/нет)

Элеваторный узел укомплектован запорной и регулирующей арматурой, диаметр сопла _______________________ и составляет: _____________________.

(расчетный/фактический)                                                                                           (диаметр в мм)

4.   Испытание системы ГВС на отсутствие перетекания в систему трубопроводов холодного

водоснабжения и обратно __________________________________________________.

(выполнено/не выполнено, итоги)

Циркуляционный трубопровод ГВС ___________. Автоматический РТ _____________.

(есть /отсутствует)                                                                           (да/нет, состояние)

В узле ГВС установлено дросселирующее устр-во и опломбировано ______________.

(D=мм, № пломбы/нет)

5. Состояние утепления здания____________________________________________________.

6. Наличие несанкционированных врезок ___________________________________________.

7. Наличие и работоспособность приборов учета: _________________________________

_________________________________________________________________________.

(наличие приборов учета, актов допуска в эксплуатацию)

8. Наличие и работоспособность систем автоматизации, автоматических регуляторов, систем защиты и контроля технологических параметров: _________________________________

_________________________________________________________________________.

(наличие (отсутствие) и состояние систем автоматики, исполнительных механизмов, балансировочных клапанов и т.п. )

9. Наличие и состояние приборов КИП: _________________________________________

_________________________________________________________________________.

(укомплектованность манометрами, термометрами, их поверка, состояние и т.д.)

10. Наличие насосного оборудования, теплообменного оборудования_____________________

_______________________________________________________________________________

11. Герметизация ввода выполнена/ выполнена не по типовому проекту / отсутствует

(нужное подчеркнуть)

12. Иные отметки и замечания _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

Представитель потребителя ________________________________ / ___________________ /

Представитель АО «Тулатеплосеть» _______________________ / ___________________ /