Приложение №        к управлению Многоквартирного дома по адресу

или (к смете ТСЖ) от " ___ " _________ 20__ г.

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определение их  стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

- Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества в многоквартирном доме

| Наименование работ, услуг |  |  |  |  |  | Периодичность (график, срок) выполнения | Документ фиксирующий проведение оказанной услуги, приложения к данному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с перечнем, установленным в п.4 Стандартов управления многоквартирным домом, включая функции: |  |  |  | - по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями по вопросам установления границ эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций по предоставлению ими коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме, а также по вопросам контроля объемов и качества предоставления коммунальных услуг потребителям в многоквартирном доме; - связанных с заключением договоров с ресурсоснабжающими организациями на покупку коммунальных ресурсов и осуществлением расчетов по ним; - с раскрытием информации о деятельности Управляющей организации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731. Прием технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, технических средств и оборудования, необходимых для содержания многоквартирного дома и управления им. Сверка выставленных счетов с РСО. Юридическое сопровождение по возврату ОДИ 113* Хранение технической документации и иных документов на МКД, технических средств и оборудования 114* Актуализация технической документации и иных документов на МКД 116 Определение состава и характеристик общего имущества собственников помещений в МКД 118 Оснащение многоквартирного дома техническими средствами, программным обеспечением, оборудованием, связанным с управлением многоквартирным домом 121* Ведение реестра собственников помещений в многоквартирном доме1 122 Сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений муниципального и государственного жилищного фонда в МКД1 123 Сбор, обновление и хранение информации об арендаторах помещений в МКД муниципального и государственного жилищного фонда в МКД1 132* Проведение осмотра общего имущества в многоквартирном доме для выявления соответствия (несоответствия) состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан1 132* Проведение осмотра общего имущества в многоквартирном доме для выявления соответствия (несоответствия) состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан1 124 Сбор, обновление и хранение информации о лицах, использующих общее имущество собственников помещений в МКД на основании договоров и по другим законным основаниям 131 Выявление целей собственников помещений в отношении управления общим имуществом в многоквартирном доме 133* Формирование перечня услуг и работ, обеспечивающих надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 134 Подготовка предложений по иным услугам и работам для достижения целей собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом 136* Подготовка предложений по проведению капитального ремонта многоквартирного дома 138* Подготовка предложений по проведению мероприятий для снижения потребления в многоквартирном доме коммунальных ресурсов, повышения энергоэффективности многоквартирного дома1 142* Подготовка планов и заданий для исполнителей услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме1 144* Осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, соблюдением условий договоров, в том числе ведение претензионной, исковой работы1 146 Выполнение функций технического заказчика капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме1 149* Осуществление расчетов за оказанные услуги и выполненные работы с исполнителями услуг и работ по договорам1 171* Финансовое обоснование размера общих расходов собственников помещений для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и достижения целей собственников в отношении управления многоквартирным домом 172* Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и расходов на коммунальные услуги, направление платежных документов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме1 174* Претензионная и исковая работа и иные меры по взысканию задолженности собственников, нанимателей и иных пользователей помещений в многоквартирном доме по обязательным платежам и взносам 175 Разработка предложений по использованию общего имущества для извлечения доходов 176 .Заключение договоров об использовании общего имущества в многоквартирном доме. Контроль исполнения договоров 181* Предоставление реестра собственников помещений в многоквартирном доме в целях организации и проведения общего собрания собственников помещений МКД 182 Содействие инициатору общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в организации общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 183* Организация проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (по обращению собственников помещений, обладающих не менее 10 % голосов) 184* Выполнение функций администратора общего собрания собственников помещений в МКД 191* Предоставление собственникам помещений в МКД информации, связанной с управлением МКД 192* Прием обращений, заявок собственников и иных пользователей помещений в МКД. Работа с обращениями и заявками 194 Организация общения собственников, в том числе в домовом чате 195 Организация парковки автомобилей на придомовой территории 196 Организация видеонаблюдения на придомовой территории и в помещениях общего пользования в многоквартирном доме 197* Взаимодействие управляющей организации с оператором связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме1 198 Помощь собственникам, нанимателям и иным пользователям жилых помещений в многоквартирном доме в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, мер социальной поддержки (компенсаций, льгот) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, др. видов государственной, муниципальной помощи Страхование общего имущества в многоквартирном доме 192* Прием обращений, заявок собственников и иных пользователей помещений в многоквартирном доме. Работа с обращениями и заявкам |  | Непрерывно в течение года (на протяжении срока действия Договора) | Акты оказания услуги |
| Б. Работы, услуги по содержанию общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  |  |  | Акты технического осмотра, проведения замеров, устранения неисправностей. Дефектные ведомости. Планы восстановительных работ. |
| 1.1 Техническое обслуживание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |  |  |  | - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводо176в, трубопроводов; - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; - техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, установок автоматизации бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; -контроль состояния датчиков проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; - устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Акт проведения замеров; Акт устранения неисправности электротехнического устройства; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.2 Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  | - определение работоспособности оборудования и элементов систем; - контроль состояния, выявления причин недопустимых вибраций и шума при вентиляционной установки; - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов; - устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов; - контроль состояния антикоррозионной окраски металлических вытяжек каналов, труб, поддонов и дефлекторов | 1 раз в 2 года | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.3 Техническое обслуживание системы водоснабжения |  |  |  |  | - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, общедомового прибора учета, элементов, скрытых о постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); - контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов; | непрерывно в течении года | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.4 Промывка централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  | - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в 3 года | Акт на оказание услуги |
| 1.6 Техническое обслуживание системы водоотведения |  |  |  |  | - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах и каналах; - контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов; - контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока; | непрерывно в течении года | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.7 Техническое обслуживание системы отопления и ГВС |  |  |  |  | - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, общедомового прибора учета, элементов, скрытых о постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах; - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; - контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); - контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов; | непрерывно в течении года | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.8 Регулировка, промывка, испытание, расконсервация системы центрального отопления |  |  |  |  | - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления; - промывка и регулировка систем отопления; - проведение пробных пусконаладочных работ; - удаление воздуха из системы отопления; - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Акт проведения гидравлических испытаний; Акт оказания услуг; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости); Паспорт готовности к ОЗП |
| 1.9 Техническое обслуживание теплового узла |  |  |  |  | - проверка исправности и работоспособности оборудования;-гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; - работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; - | непрерывно в течении года | Акт технического осмотра; Акт проведения гидравлических испытаний; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.10 Техническое обслуживание лифтов |  |  |  |  | - организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; - обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов | непрерывно в течении года | Акт технического осмотра; Акт проведения гидравлических испытаний; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 1.11 Техническое освидетельствование лифтов |  |  |  |  | - обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в том числе после проведения замены элементов оборудования | не реже одного раза в 12 календарных месяцев в период эксплуатации лифтов групп 1, 2 и 3 | Акт технического освидетельствования лифтов |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций |  |  |  |  |  |  | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 2.1. Проверка состояния продухов в цоколях здания |  |  |  |  | -осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах; -промывка расчищенных мест; | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 2.2. Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала |  |  |  |  | -осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки; -проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условияй и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами; -проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода; | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 2.3. Осмотр стен, перегородок, фасадов |  |  |  |  | -выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; -выявление нарушений, врубок, перекоса и выпучивания, отклонение от вертикали; перекоса косяков проемов; скалывания несущих элементов; дефектов в креплениях деревянных элементов и стыках деревянных конструкций, участков; элементов пораженных гнилью, разрушающими грибками и жуками-точильщиками, элементов с повышенной влажностью, разрушений обшивки или штукатурки в стенах; -выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружных водостоков; -проверка состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды; | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 2.4. Осмотр перекрытий и покрытий |  |  |  |  | -выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний, сопротивления теплопередаче, нарушений гидроизоляции и звукоизоляции, разрушения отделочных слоев; -выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам; отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборных и монолитных и железобетонных плит; | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 2.5. Осмотр всех элементов крыши, водостоков |  |  |  |  | -общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость, теплозащитные характеристики, состояние всех элементов кровли и водостоков; -проверка состояния гидроизоляционного слоя ковра, защитных плит и ограждений; -осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами; -проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока; -проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного над крышей; -проверка молниезащитных устройств расположенных на крыше; -выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций. Состояния креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; -проверка температерно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; -проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи; -проверка состояния водоотводящих устройств; | 6 раз в год | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 2.6. Осмотр внутренней отделки стен |  |  |  |  | -выявление нарушений внутренней отделки стен; | 1 раз в год | Акт технического осмотра; Приложение №1 Дефектные ведомости; Приложение №2 План восстановительных работ (при необходимости) |
| 3. Обеспечение локализации и ликвидации аварийных ситуаций в соответствии с установленными предельными сроками |  |  |  |  |  |  | Журнал регистрации приема и исполнения заявок населения |
| 3.1. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах, выполнение заявок населения |  |  |  |  |  | круглосуточно | Журнал регистрации заявок населения по аварийным ситуациям: Прием, регистрация, отметка о ликвидации аварийной ситуации |
| 3.1.1. Устранение неисправностей на системах: |  |  |  |  |  | после получения заявки диспетчером, но не более |  |
| -водоснабжения |  | -прием и регистрация заявок населения, выяснение их причин и характера; -выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам и указаниям руководителей, специалистов и служащих аварийно-ремонтной службы; - содержание техники в исправном состоянии и использование ее по назначению; |  |  |  | 24 часов |  |
| -теплоснабжения |  |  |  |  |  | 16 часов |  |
| -газоснабжения |  |  |  |  |  | 4 часов |  |
| -канализации |  |  |  |  |  | 4 часов |  |
| -электроснабжения |  |  |  |  |  | 24 часов |  |
| -устранение неисправности осветительного оборудования помещений общего пользования |  |  |  |  |  | 7 суток |  |
| -неисправность электрической проводки оборудования |  |  |  |  |  | 3 часов |  |
| 4. Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ и услуг |
| 4.1. Санитарное содержание помещений, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  | - сухая и влажная уборка тамбуров; |  |  | еженедельно по понедельникам и пятницам | Наряд-заказы |
|  |  |  | - генеральная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов, подоконников, оконных решеток, окон, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробов, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; уборка мусора и транспортировка его в установленное место из чердачных и подвальных помещений |  |  | 2 раз в год: Апрель; Август | Акт оказания услуг |
|  |  |  | - очистка систем защиты о грязи (металлических решеток, приямок); |  |  | по мере необходимости | Наряд-заказы |
| 4.2. Санитарное содержание земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Содержание придомовой территории в теплый период времени |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. Подметание придомовой территории (отмостка ,входная группа) | -подметание земельного участка в дни с осадками уборка и с транспортированием мусора в установленное место; |  |  |  |  | 1 раз в двое суток | Наряд-заказы |
|  | -подметание земельного участка в дни без осадков уборка и с транспортированием мусора в установленное место; |  |  |  |  | 1 раз в трое суток | Наряд-заказы |
| 4.2.1.3. Очистка урн | -очистка урн от мусора с транспортированием мусора в установленное место; |  |  |  |  | 1 раз в сутки | Наряд-заказы |
| 4.2.2 Содержание придомовой территории в холодный период времени |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1. Подметание придомовой территории | - подметание территории 1 класса (при движении до 50 чел/час) в дни без снегопада |  |  |  |  | 1 раз в трое суток | Наряд-заказы |
| 4.2.2.2. Ликвидация наледи | - скалывание наледи толщиной до 2 см.; - сгребание скола в валы или кучи; |  |  |  |  | в дни гололеда | Наряд-заказы |
| 4.2.2.3. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | - скалывание сосулек; - сбрасывание снега с крыш; |  |  |  |  | по мере необходимости | Наряд-заказы |
| 4.2.2.4. Очистка урн | -очистка урн от мусора с транспортированием мусора в установленное место; |  |  |  |  | 1 раз в сутки | Наряд-заказы |
| 4.2.4 Вывоз крупногабаритного мусора | -установка бункеровоза под загрузку; - механизированная погрузка бункера на бункеровоз; - Вывоз ТБО на полигон; - разгрузка бункеровоза на полигоне; - очистка кузова от остатков КГМ после разгрузки; |  |  |  |  | 1 раз в неделю | Наряд-заказы; Акт оказания услуг |
| 4.2.5. Уборка лифтов | -подметание и влажная уборка полов кабины лифта; - мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды и моющего раствора |  |  |  |  | 5 раз в неделю | Наряд-заказы |
|  | - мытье стен и полов камер водой; |  |  |  |  | 1 раз в месяц | Наряд-заказы |
| 5. Прочие услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ и услуг |
| 5.1. Обслуживание сетей радиовещания | - проверка состояния сети, наладка и регулирование, проведение мелкого ремонта; |  |  |  |  | по мере необходимости | Наряд-заказ |
| 5.2. Обслуживание антенного хозяйства | - проверка состояния антенного кабеля, наладка и регулирование, произведение мелкого ремонта, укрепление антенны |  |  |  |  | по мере необходимости | Наряд-заказ |
| 5.3.Дератизация чердаков, подвалов | -истребление грызунов, являющихся инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (чердаков, подвалов, стволов мусоропроводов) с применением отравленных приманок; |  |  |  |  | по мере необходимости | Акт оказания услуг |
| 5.4. Дезинсекция подвалов | - обработка помещений с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых |  |  |  |  | по мере необходимости | Акт оказания услуг |
| 5.5. Обеспечение требований пожарной безопасности | - осмотры работоспособности состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Наряд-заказы |
| 5.7. Вырезка сухих ветвей и поросли | - подноска и установка стремянки; - вырезка ветвей; -перенос лестницы во время работы; -сбор вырезанных ветвей и складирование в кучу; |  |  |  |  | 1 раз в год | Наряд-заказы |

- Перечень работ по текущему ремонту общего имущества

|  | Вид Работ | на 2024 год |  | На 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | график проведения | руб. | график проведения | руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

3 Непредвиденные работы

| Состав работ, услуг | Объем работ | Сроки проведения | Размер резерва, руб. на дату заключения Договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ежегодный в течение срока действия Договора | на 1 кв.м |  |
|  |  |  |  | в год | в месяц |
| Непредвиденные работы, услуги, которы на момент Принятия Сметы доходов и расходов ТСЖ,ТСЖ не могла разумно предвидеть и предотвратить а) не относящиеся к неотложным | в объеме минимально необходимых работ: по устранению повреждений и нарушений или восстановление работоспособности (неисправности) элементов (оборудования) общего имущества в многоквартирном доме |  | ∑ | ∑ | ∑ |
|  |  | в сроки, согласованные с уполномоченным лицом (в т.ч. в соответствии с планом мероприятий) |  |  |  |
| б) неотложные |  | незамедлительно |  |  |  |

4. Определение планово-договорной стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Общая площадь жилых и нежилых помещений     5351.8   м2

| Виды работ и услуг | на 2025 (3 год ) |  | на 2024 (2 год ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц | Годовая стоимость в целом по дому | Стоимость в расчете на 1 кв. м общей площади в месяц |
| ДОХОДЫ: МКД и содержанию общего имущества |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ: Аренда |  |  |  |  |
| Чанг (фасад: вывеска+конд.)2025 г |  |  |  |  |
| Классик-Модерн (фасад вывеска+конд.) 2025 г |  |  |  |  |
| МГТС 2024-2025 г. |  |  |  |  |
| Ростелеком 2024-2025 г. |  |  |  |  |
| Наука и связь 2024-2025 г. |  |  |  |  |
| Итого доходы |  |  |  |  |
| Доходы: Пожертвование на установку ОДПУ |  |  |  |  |
| Расходы: |  |  |  |  |
| а) Работы, услуги по управлению МКД |  |  |  |  |
| б) Работы по содержанию общего имущества |  |  |  |  |
| в) ОДН ХВС И ГВС, Электроэнергия, Водоотведение |  |  |  |  |
| г) Юридические услуги +Экспертиза |  |  |  |  |
| Юрист ( ПАО ) |  |  |  |  |
| д) Работы по текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  |
| Ремонт кровли, ликвидация протечек |  |  |  |  |
| Установка ОДПУ ТЭ |  |  |  |  |
| Установка ОДПУ ТЭ сотовый тариф |  |  |  |  |
| Замена входных дверей |  |  |  |  |
| Ремонт цоколя |  |  |  |  |
| Опрессовка системы отопления |  |  |  |  |
| Ремонт магистралей в помещении Золотые Нити |  |  |  |  |
| Итого*: |  |  |  |  |
| 3. Резерв на непредвиденные работы |  |  |  |  |